Перечень исполнительной документации при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края

- общий журнал производства работ (в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»);

- акты освидетельствования скрытых работ, предусмотренных локальным сметным расчётом или проектной документацией (в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»).

- сертификаты соответствия на применяемые материалы и оборудование;

- документы о технических (качественных) характеристиках применяемых строительных материалов (изделий), (паспорта, карантинные сертификаты, руководства по эксплуатации);

- акты установления факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту в МКД (по квартирно, если ремонт проведён не на 100%);

- фото-видеоматериалы о проведённом капитальном ремонте на электронном носителе (3 папки с файлами: 1-до начала работ, 2-в период проведения работ, 3-после завершения работ);

- схема исполнения внутридомовых инженерных систем (с привязкой к рабочему чертежу МКД (несущие и ограждающие конструкции) без масштаба, с указанием размеров заменяемых участков, обозначением диаметров трубопроводов, запорных устройств, фурнитуры, сечений проводов, оборудования). Номер обозначения, наименование, марку, количество материала и оборудования указывать в спецификации на схеме;

- схемы (шахматка) выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в МКД (по этажно/поквартирно);

- сводная ведомость выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в МКД;

- акты гидравлического испытания внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения,

- исполнительные чертежи (при наличии проектной документации).

- руководство по эксплуатации на каждый вид работ по капитальному ремонту.

Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ

при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ставропольского края

Ремонт скатной (шатровой) крыши:

Устройство армо-бетонного пояса (при выполнении работ по замене плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак))

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтажные работы;

-Акт освидетельствования скрытых работ на армирование;

-Акт освидетельствования скрытых работ на бетонные работы.

Устройство стропильной системы

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство паро-гидроизоляции;

-Акт освидетельствования скрытых работ на крепления мауэрлата.

Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами

-Акт освидетельствования скрытых работ на обработку изделий, деталей и конструкций огне-биозащитнымии специальными составами;

Покрытие кровли с устройством водосточной системы, примыканий кровли

-Акт освидетельствования скрытых работ на установку анкеров, кронштейнов;

Обшивка дымоходов металлопрофилем

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство каркаса под металлопрофиль.

Ремонт плоской крыши (кровля из наплавляемых материалов):

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж;

Устройство выравнивающей стяжки по всей площади кровли

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство стяжки

Устройство кровли

-Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение грунта;

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой);

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство примыканий к парапетам, зонтам, дефлекторам, стойкам, воронкам, водоотводным трубам и т. п.;

Устройством водосточной системы, покрытий парапетов

-Акт освидетельствования скрытых работ на установку анкеров, гильз, опор, кронштейнов;

Лотковая кровля:

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей

-Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию стыков панелей, лотков;

Покрытие гидрофабизирующим составом

-Акт освидетельствования скрытых работ на обработку;

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой);(при выполнении таких работ)

Ремонт фасада (оштукатуренный):

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж:

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

-Акт освидетельствования скрытых работ на армирование

Штукатурка стен и перетирка, ремонт декоративных элементов

-Акт освидетельствования скрытых работ (на каждый слой, в т.ч. сетка ПВХ)

-Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку;

Подготовка под окраску

-Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку;

-Акт освидетельствования скрытых работ на шпаклевку (на каждый слой)

Окраска стен

-Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку;

-Акт освидетельствования скрытых работ на окраску (послойно)

Ремонт фундамента

Ремонт вводов сетей

-Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода трубопроводов через стену;

-Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку трубопроводов

Ремонт отмостки асфальтобетонной

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж:

-Акт освидетельствования скрытых работ на гидроизоляцию фундамента;

-Акт освидетельствования скрытых работ на земляные работы, трамбовку, на устройство гравийно-песчаной, щебеночной подготовки;

-Акт освидетельствования скрытых работ на армирование;

-Акт освидетельствования скрытых работ на опалубку:

-Акт освидетельствования скрытых работ на бетонные работы

Ремонт подвального помещения

Устройство полов (разработка грунта, устройство подстилающих слоев щебеночных, устройство покрытия бетонного)

-Акт освидетельствования скрытых работ на земляные работы, трамбовку,  по приемки щебеночной подготовки;

-Акт освидетельствования скрытых работ на армирование

Очистка поверхности стен, оштукатуривание, протравка нейтрализующим раствором от грибка

-Акт освидетельствования скрытых работ на обработку

-Акт освидетельствования скрытых работ на штукатурку стен;

Устройство вентиляционных вытяжных каналов

-Акт освидетельствования скрытых работ по герметизации мест прохода трубопроводов через стену;

Ремонт вводов сетей изнутри

-Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода трубопроводов через стену;

Окраска стен, потолков

-Акт освидетельствования скрытых работ (на каждый слой)

Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения

Прокладка трубопроводов( в зависимости от способа прокладки)

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж:

-Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы трубопроводов и крепление к конструкциям здания;

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство прохода трубопроводов через стены;

-Акт освидетельствования скрытых работ по герметизации мест прохода трубопроводов через наружные стены;

Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

Прокладка трубопроводов

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж:

- Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку трубопроводов под полами;

-Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы трубопроводов и крепление к конструкциям здания;

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство прохода трубопроводов через стены;

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство естественного основания под выпуски канализации (подземная часть);

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство песочного основания под выпуски канализации (подземная часть);

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство выпусков канализации;

-Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода трубопроводов через наружные стены;

Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

Прокладка трубопроводов

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж:

-Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы трубопроводов и крепление к конструкциям здания;

-Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку трубопроводов (грунтовка, покраска);

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство прохода трубопроводов через стены;

-Акт освидетельствования скрытых работ по герметизации мест прохода трубопроводов через наружные стены;

Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

Прокладка проводов в кабельканалах, установка ВРУ, светильников, датчиков движения, отключающих устройств, установка общедомового счетчика.

-Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения;

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж:

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и электроосвещения;

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения

Прокладка трубопроводов

-Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кронштейнов наружного газопровода по фасаду здания;

-Акт освидетельствования скрытых работ на демонтаж:

-Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку сварных швов крепления кронштейнов наружного газопровода;

-Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности надземного газопровода под покраску;

-Акт освидетельствования скрытых работ на грунтовку поверхности надземного газопровода;

-Акт освидетельствования скрытых работ на покраску поверхности надземного газопровода (послойно)

-Акт освидетельствования скрытых работ на устройство защитных футляров газопровода;

-Акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию защитного футляра газопровода;

Дополнительно по ремонту скатных крыш

-протокол испытания качества огнезащитной (огнебиозащитной) обработки деревянных конструкций

-акт испытания ограждений кровли (следует предусматривать ограждения кровли высотой не менее 1,2 м:--- в зданиях с уклоном кровли не более 12% (включительно), с высотой до карнизного свеса более 10 м;---- в зданиях с уклоном кровли более 12%, высотой до карнизного свеса более 7 м;--- неэксплуатируемых кровель, в т.ч. где было ограждение ранее до ремонта);

-схема крыши с указанием слуховых окон, вентиляционных шахт, дымоходов, воронок   водосборных  желобов;

-эскиз узла крепления стропильных ног, мауэрлата к несущим стенам и (или) перекрытию крыши, согласно технологической карты.

Дополнительно по ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжению

-технический отчет по испытаниям электрооборудования

-протокол измерения сопротивления заземляющего устройства

-протокол проверки цепей между заземлителями и заземляемыми элементами

-протокол испытания сопротивления изоляции электропроводки

-протокол проверки цепи «Фаза-Нуль»

-схема привязки контура заземления( приложение №_6.5_);

-схема подключения ВРУ, щитов распределительных и др. оборудования( приложение № 6.1- 6.4);

Дополнительно по ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжению

-журнал сварочных работ

-протокол опресовки

-акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Дополнительно по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжению

-акты на испытания систем отопления и теплоснабжения манометрические, гидростатические(подписывает инспектор теплосети, уполномоченный представитель исполнителя работ и УК)

-акт о проведении продувки (промывки) трубопроводов(подписывает  уполномоченный представитель исполнителя работ, строительного контроля и УК)

- акт о проведении проверки трубопроводов на прочность и герметичность

- акт установки элеваторов

- схема теплового узла

Дополнительно по ремонту внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

- расчет и подбор оборудования

- схема подключения водоподогревателя, согласованная с теплосетью